114年度

公務人員安全及衛生防護書面報告

臺中市烏日區戶政事務所

114年12月

- 緣起

公務人員安全及衛生防護辦法業經民國114年6月29日考試院考臺保一字第11400022401號及行政院院授人綜揆字第11400012372號令會同修正發布，名稱並修正為「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，該辦法於同年7月1日施行。

本所依據公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第五條規定訂定臺中市烏日區戶政事務所公務人員安全及衛生防護委員會作業要點(以下簡稱作業要點)，組成本所公務人員安全及衛生防護委員會，並適時瞭解公務人員之身心狀態，採取必要之預防及保護措施，定期檢視各項安全及衛生防護措施，根據檢核結果採取必要之防護作為。

- 本所實施成果

- 成立安全及衛生防護委員會：

本所114年度業依作業要點組成本所公務人員安全及衛生防護委員會，吳秘書淑萍擔任召集人，並由邱戶籍員昭褘、林課員沛瑜、外聘委員許智捷、蔡宜宏等5人組成委員會。

- 114年度安全衛生防護應辦理事項表格如下：

| 編號 | 應辦理事項 | 權管單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 執行職務時操作之機械、設備或器具，應設置防護裝置、護罩或護圍、安全與緊急制動裝置等設備，並定期檢修。 | 總務 | 本所提供同仁執行職務使用的機具均定期檢修。 |
| 2 | 對於存放或使用爆炸性或發火性物質之區域，應設置防火牆、防爆區、防靜電設施及足量滅火器材等防護措施，並標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。 | 總務 | 本所未存放此類物品。 |
| 3 | 高壓電設備應設置警告標誌與遮斷裝置；對於明顯具有高熱或大量熱源散發之作業場所，應設置隔離設施、屏障，或採取其他足以防止人員遭受熱危害之措施；針對其他之能引發危害之情形，應提供必要之防護設備。 | 總務 | 本所無此類場所。 |
| 4 | 應規劃安全動線，對涉及裝卸、搬運、堆積或採伐等作業，提供符合人體工學、可輔助搬運及個人防護之相關設備。 | 總務 | 本所於同仁搬運重物時，有提供專用推車，並備有棉紗工作手套。 |
| 5 | 工作場所如有人員墜落之虞，應設防墜護欄；人員於高度在二公尺以上之處進行作業時，應使用安全帶、安全網或採取其他安全防護之必要措施。 | 總務 | 本所無此類場所及高處作業之職務。 |
| 6 | 工作場所如有物體飛落之虞，應設置防止飛落之設備，並提供安全帽等個人防護具；對有表層崩塌或土石滑落危險之區域，應設置適當防護設施。 | 總務 | 本所辦公區域並無堆放過高之雜物。 |
| 7 | 高壓氣體儲存場所及容器應設置適當之警戒標示，溫度保持在攝氏四十度以下，置備適當之防護具或滅火器材，並限制人員出入。 | 總務 | 本所無此類場所。 |
| 8 | 工作場所使用原料、材料、氣體、粉塵、溶劑、化學品、 含毒性物質等可能危害人員安全時，作業前應確認所使用物質之危害性，採取預防危害之必要措施。 | 總務 | 本所無使用此類物品。 |
| 9 | 執行職務時有暴露於輻射之虞者，各機關應設置警示與採取屏蔽措施；高溫或低溫工作區應設置降溫或保溫設施， 並提供防護設備；噪音超過九十分貝時，應設置吸音、隔音設施或設備，標示並公告噪音危害之預防事項，並減少人員噪音暴露時間。 | 總務 | 本所業務尚無此情形。 |
| 10 | 監控、觀測、儀表操作等精密作業處所，應提供適當照明、桌面空間與視覺保護設備。 | 總務 | 本所業務尚無此情形。 |
| 11 | 廢氣、廢液及殘渣之儲存與處理區，應有密閉收集、標示、防漏設施及洩漏警示系統。 | 總務 | 本所未堆放此類物品。 |
| 12 | 應建立風災、水患及火災之風險評估與預警措施，並設置防風、防淹水及防火等災害防救設備。 | 總務 | 本所設有14支滅火器、6處消防栓，並設有消防警報設備。 |
| 13 | 處理或暴露於具致病或致死之微生物感染風險之工作，對於受污染之物品應為消毒、殺菌等適當處理，並妥為儲存，加註警告標示，且提供適當之個人防護設備。 | 總務 | 本所未存放有左列高風險之物品。 |
| 14 | 工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工作台或其他踩踏場所，應保持不致使人員跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施。 | 總務 | 本所工作場所已保持安全狀態及採取必要之預防措施。 |
| 15 | 應確保工作場所有充分光線，以自然採光為原則，避免光線之刺目、眩耀現象，必要時得使用窗簾或遮光物。工作場所如自然採光不足時，得使用人工照明 | 總務 | 本所工作場所以自然採光為原則，並使用LED照明設備為輔，均符合規定。 |
| 16 | 應確保工作場所之良好通風，工作場所如無法以自然通風維持充分、清淨空氣時，應設置適當通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉。 | 總務 | 本所工作場所通風良好，並設置空氣清淨機，均符合規定。 |
| 17 | 執行職務有從事重複性作業者，為避免因姿勢不良、過度施力及作業頻率過高 等原因，促發肌肉骨骼疾病，應採取人因性危害預防措施。 | 總務 | 本所尚無此類業務。 |
| 18 | 從事輪班、夜間工作、長時間加班等作業，應採取實施健康檢查及健康管理、彈性調整工作時間及簡化作業流程等因異常工作負荷促發疾病之預防措施。 | 人事 | 1.本所無此類輪班、長時間加班情形。 2.為照護員工身體健康，使其樂於工作，本所會運用所務會議轉知同仁實施健康檢查。 |
| 19 | 應採取暴力預防措施，避免人員於執行職務，因他人行為遭受職場霸凌以外之其他身體或精神上不法侵害。 | 人事 | 本所114年度無相關案件，並已裝置防護隔板之預防措施。 |
| 20 | 具有顯著濕熱、 寒冷、多濕暨發散有害氣體、蒸氣、粉塵及其他有害人員健康之工作場所，應於該場所外設置供人員休息、飲食等必要設備。（特殊作業場所設置有困難者，不在此限） | 總務 | 本所未有此類辦公場所。 |
| 21 | 對於連續站立作業之人員，應設置適當之坐具，以供休息時使用 | 總務 | 本所尚無此類業務。 |
| 22 | 於戶外執行職務，應視天候狀況採取熱疾病預防措施及緊急處理機制，以防範環境引起之熱危害。 | 總務 | 本所於辦理戶外宣導活動時，提供礦泉水，並提供防治熱中暑、熱衰竭之器材。 |
| 23 | 人員因公務出差執行職務，應評估交通、天候狀況、工作質量、時間及地點等因素，並採取適當措施，合理分派工作，避免造成人員身心健康危害。 | 總務 | 本所目前業務均合理分配，天候狀況不佳時，原定出差之同仁均核准取消行程或改以較安全之交通方式出差。 |
| 24 | 調查危害性危險物或有害物，並採取標示、註明及其他防止危害之必要措施 | 總務 | 本所無此類物品。 |
| 25 | 訂定緊急避難之標準作業程序 | 總務 | 本所已於114年12月4日訂定「臺中市烏日區戶政事務所各種災害緊急避難作業程序」。 |
| 26 | 執行職務操作之機械、設備、器材、交通工具、住宿或休憩設施之定期保養及維持安全使用狀態 （含雖逾財物標準分類所訂之使用年限，仍可供使用且安全無虞者） 註：如法規定有使用期限均應符合規定（如危險性機械及設備安全檢查規則第26條規定，移動式起重機檢查合格有效期限最長為2年） | 總務 | 本所同仁執行職務操作之機具皆定期保養維護，安全無虞。 |
| 27 | 提供支援特定勤務人員專業器材、建立支援作業標準程序、合作支援編組及必 要勤務演練 | 人事 | 本所無他機關支援勤務之公務人員。 |
| 28 | 建立與執行職務相關危害場所及危險性質資料 | 人事 | 本所業務未接觸危害場所、未執行具危險性質任務。 |
| 29 | 前一年度依規定實施安全及衛生教育訓練 | 人事 | (115年暫無須填寫) |
| 30 | 對執行危險職務之公務人員，訂定預防危害之標準作業程序、實施勤前教育 | 人事 | 本所無執行危險職務之公務人員。 |
| 31 | 前一年度依規定實施一般健康檢查 | 人事 | 113年度提供健康檢查補助。 |
| 32 | 前一年度對於經常暴露於有危害安全及衛生顧慮環境， 致影響身心健康之虞之公務人員，實施特定項目健康檢查 | 人事 | 本所無經常暴露於有危害安全及衛生顧慮環境，致影響身心健康之虞之公務人員。 |
| 33 | 訂定職場霸凌之調查處理程序及其他相關規定，並公開揭示 | 人事 | 本所已於114年11月24日訂定「臺中市烏日區戶政事務所員工職場霸凌防治申訴及調查處理要點」並張貼公布欄公告。 |
| 34 | 公務人員提出安全衛生建議或要求提供必要之安全衛生設備及防護措施，機關應於30日內回復辦理情形，且不得予不利對待（對職場霸凌申訴者亦不得予不利對待） | 人事 | 114年度本所無此類案件發生。 |

- 結語

114年度本所無公務人員執行職務遭受生命、身體及健康侵害之情事，無職場霸凌申  訴之案件，亦無公務人員就執行職務之安全及衛生防護事項提供建議，本所確依公務人員安全及衛生防護辦法規定，提供必要之安全衛生設備及防護措施。